## Порядок  технологического присоединения энергопринимающих устройств

Действие настоящего  Порядка  распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 861. – далее по тексту Правила).

| № этапа | Этап | Срок выполнения | Результаты | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя. Подача заявки на технологическое присоединение возможна следующими способами: - электронный способ подачи заявки, на официальном сайте info@utek-rs.ru (ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ) - почтовым направлением, на адрес 628011 г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 118 - подать заявку лично или курьером можно последующим адресам: г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев 6, АО «ЮТЭК – Пыть – Ях», отдел ПТО тел. 8(3463)42-18-92 | По факту поступления. | Заявка от потребителя. | Пункт 8.3 Правил. |
| 1.1. | При неполном пакете документов сетевая организация письменно уведомляет заявителя | Срок 6 рабочих дней. | Уведомление заявителя о неполном пакете документов. | В соответствии с 11 абзацем п. 15 Правил. |
| 2. | Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических условий. | В течение 30 дней. | Направленный заявителю договор. | П.15. 3 абзац Правил. |
| 2.1. | Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических условий для юридическое лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологическое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт. | В течение 15 дней. | Направленный заявителю договор. | П. 15. 1 абзац Правил. |
| 2.2. | Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических условий для лиц подающих заявления на временное электроснабжение | В течении 10 рабочих дней. | Направленный заявителю договор. | П. 15. 1 абзац Правил. |
| 2.3. | Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических условий для физических лиц подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт. | В течение 15 дней. | Направленный заявителю договор. | П. 15. 1 абзац Правил. |
| 2.4. | Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения в сетевую организацию. | в течение 30 дней, с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора, заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. | Начало выполнения обязательств по договору каждой из сторон. | 12 абзац 15 пункта Правил. |
| 3. | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств по действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. | 6 месяцев - для заявителей указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт. 15 рабочих дней для временного электроснабжения | Подключение объекта заявителя | П.16 пп. «б» Правил |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. | В течении 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | Выдача документов о технологическом присоединении. | п. 18 «д» Правил. |
| 5. | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора. | В течении 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | Выдача документов о технологическом присоединении. | п. 18 «е» Правил; п. 2 абзац 4 Постановления Правительства РФ № 861 (действующая редакция). |
| 6. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | В течении 1 месяца но не более срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения. | Включение объекта заявителя – фиксация коммутационного аппарата в положение включено. | п. 18 «ж» Правил |

## Установление платы по договорам технологического присоединения

Плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из следующих критериев:

- Физическое лицо, заявившееся с максимальной мощностью до 15 кВт, расстояние до электроустановок Компании соответствующего класса напряжения менее 300 метров в городе и менее 500 метров в сельской местности, заявка подаётся физическим лицом впервые за 3 последних года, электроустановки подключаются впервые по 3 категории надёжности электроснабжения,– плата за технологическое присоединение 550 руб. п.17 Правил.

- Юридическое лицо, заявившееся с максимальной мощностью до 15 кВт, расстояние до электроустановок Компании соответствующего класса напряжения менее 300 метров в городе и менее 500 метров в сельской местности, заявка подаётся юридическим лицом впервые за 3 последних года, электроустановки подключаются впервые по 3 категории надёжности электроснабжения,– плата за технологическое присоединение 550 руб. п.17 Правил.

Вышеуказанная льгота не распространяется на лиц осуществляющих присоединение:

А. Надёжность электроснабжения которых выше 3 категории п. 17, абзац 1 Правил.

Б. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. п. 17. 5 абзац Правил.

В. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства п. 17.7 абзац Правил.

Г. при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов  п. 17. 8 абзац Правил.

- В других случаях размер платы за технологическое присоединение устанавливается на основании утверждённых тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, установленными (утверждёнными) приказом уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на соответствующий период регулирования.

Для заявителей в соответствии с п. 57  Правил сетевая компания оказывает услугу подготовки дубликатов документов.

| № этапа | Наименование документа | Срок выполнения | Цена | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические условия; Акт об осуществлении технологического присоединения; Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | 7 дней | 550 руб. (с НДС) | п. 57 Правил |

Документы, прилагаемые к заявке,  для оформления договора технологического присоединения физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, - копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

- в случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, - копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования.