МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ  Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.05.2022									№ 200-па

О внесении изменений

в постановление администрации

города от 16.12.2020 № 550-па

«Об утверждении технического

задания по подготовке инвестиционной

программы муниципального унитарного

предприятия «Управление городского

хозяйства» муниципального образования

города Пыть-Ях по развитию системы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

на 2022 – 2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации города от 13.04.2022 № 135-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год», внести в постановление администрации города от 16.12.2020 № 550-па «Об утверждении технического

задания по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2022 – 2026 годы» следующие изменения:

- В заголовке и по тексту постановления слова «муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» в соответствующих падежах заменить словами «города Пыть-Яха» в соответствующих падежах.

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

3.	Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.

4.	Отделу по обеспечению информационной безопасности                                      (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5. 	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности – жилищно-коммунальные вопросы).

И.о. главы города Пыть-Яха  		    		        	         А.Ф. Золотухин

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Пыть-Яха

## от 24.05.2022 № 200-па

## Техническое задание

## по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха по развитию системы водоснабжения и водоотведения

## города Пыть-Яха

## на 2022 – 2026 годы

1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды;

- обеспечение развития систем и объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории города Пыть-Яха на 2022 – 2026 годы.

- Основные задачи инвестиционной программы:

-  обеспечение надежности и качества водоснабжения и водоотведения;

- снижение уровня износа системы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха;

- разработка предложений по расчету платы на подключение новых абонентов;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, указанных в инвестиционной программе;

- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь энергоресурсов и неэффективных расходов систем водоснабжения и водоотведения.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

3.1.	Перечень мероприятий направленных на достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведен в приложении № 1, № 2 к техническому заданию.

3.2. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов в сфере водоснабжения и водоотведения по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в приложении № 3 к техническому заданию.

3.3. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, приведен в приложении № 4 к техническому заданию.

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 5 к техническому заданию.

5. Срок и порядок разработки инвестиционной программы.

5.1. Разработка инвестиционной программы осуществляется поэтапно:

- анализ текущего состояния коммунального комплекса муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха;

- определение основных направлений развития коммунального комплекса муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха;

- определение целевых характеристик, индикаторов развития инженерной инфраструктуры, обеспечивающие качество, эффективность, и надежность по итогам реализации программы;

- разработка необходимых технических мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для достижения плановых показателей;

- расчет финансовых потребностей реализации инвестиционной программы коммунального хозяйства, в том числе стоимостной оценки мероприятий, определение возможных источников и условий финансирования.

5.2. Срок предоставления проекта инвестиционной программы – не более 30 дней с момента получения постановления администрации города об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на 2022 – 2026 годы.

5.3	Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

-	Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-	постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-	приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-	постановлением администрации города Пыть-Яха от 13.04.2022               № 135-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год»;

- Генеральным планом города Пыть-Яха, утвержденным решением Думы г. Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха».

5.4. 	Период реализации инвестиционной программы – 2022-2026 годы.

6. Порядок и форма представления инвестиционной программы:

6.1. В срок, предусмотренный техническим заданием, ресурсоснабжающая организация предоставляет проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с ожидаемым экономическим эффектом от внедрения мероприятий, расчётом значений показателей надежности, качества и энергоэффективности, укрупненным расчетом стоимости реализации мероприятий и финансовым планом в адрес управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха и Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для согласования.

6.2. Ресурсоснабжающей организацией в течение трех дней после получения уведомления о согласовании проекта инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Пыть-Яха на 2022 – 2026 годы окончательный вариант программы предоставляет в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на бумажном носителе в сброшюрованном виде в адрес управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации, гг. | Техническое обоснование | Основные технические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-2, включая ликвидационный тампонаж скважин | 2022 | 2023 | Вывод из эксплуатации избыточных мощностей | Водозаборные скважины - 8 шт., ВНС второго подъема - 1 шт., накопительные емкости - 2 шт. |
| 1.2 | Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-4, включая тампонирование скважин | 2022 | 2022 | Вывод из эксплуатации избыточных мощностей | Водозаборные скважины -5 шт., ВНС второго подъема - 1 шт., накопительные емкости - 2 шт. |
| 1.3 | Реконструкция водоводов от головного водозабора до ВОС -З | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | D 426; L 1650 |
| 1.4 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: Разработка проекта | 2022 | 2023 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | - |
| 1.5 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: КТП 2 шт. (с заменой на новые) | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 2 шт. |
| 1.6 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: линейные разъединители перед КТП (с заменой на новые) | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 2 шт. |
| 1.7 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: КПП (с заменой на новое) | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 1 шт. |
| 1.8 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: существующие блок-боксы над арт. скважинами на площадке ГВЗ (с заменой на новые) | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 20 шт. |
| 1.9 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: существующие трубопроводы водоснабжения от скважин до границы площадки ГВЗ | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | D 150/400; L 2115/735 |
| 1.10 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: ВЛ-0,4 кВ, | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 1100 м |
| 1.11 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: кабельная эстакада | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 350 м |
| 1.12 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: камера переключения (подземная) | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 1 шт. |
| 1.13 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: существующие трубопроводы водоснабжения В-9 от площадки ГВЗ до существующей камеры переключения | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | D 150/400; L 585/215 |
| 1.14 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: ВЛ-6 кВ | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 505 м |
| 1.15 | Реконструкция головного водозабора ВОС 3: ВЛ-6 кВ, | 2023 | 2024 | • Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества. • Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации | 290 м |
| 1.16 | Реконструкция станции 3-го подъема «Волна-8»: Автоматизация режимов работы насосно-силового оборудования насосной | 2025 | 2025 | • Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. • Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | - |
| 1.17 | Реконструкция станции 3-го подъема «Волна-8»: Замена насосного оборудования | 2025 | 2025 | • Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. • Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | 4 шт. |
| 1.18 | Строительство станции 3-го подъёма в районе Пивзавода | 2025 | 2025 | • Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. • Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | 4500 м³/сут |
| 1.19 | Строительство сети водоснабжения от станции 3го подъёма до ТК 61 | 2024 | 2025 | • Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. • Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | D 325; L 865 |
| 1.20 | Строительство сети водоснабжения (переход под железной дорогой) | 2024 | 2025 | • Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. • Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта | D 200; L 700 |
| 1.21 | Сеть водоснабжения от Узла 3 до Узла 5, Инв. № 20027 Инв. № 3380 | 2022 | 2025 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 325; L 2250 |
| 1.22 | Сеть водоснабжения от ТК-119 - ТК-120-3, Инв. № 3186 | 2022 | 2022 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 159; L 210 |
| 1.23 | Сеть водоснабжения от ТК-66а - ТК-73, Инв. №3434 (от ТК66А до ТК73А (280м.) | 2022 | 2022 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 325; L 280 |
| 1.24 | Сеть водоснабжения Узел № 3- Узел № 4, Инв. №3773 | 2022 | 2024 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 325; L 1880 |
| 1.25 | Сеть водоснабжения по ул. С.Урусова в 3 мкр, Инв. № 20064 | 2023 | 2023 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 219; L 400 |
| 1.26 | Сеть водоснабжения ТК102 до ТК 142 | 2023 | 2023 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 325; L 400 |
| 1.27 | Сеть водоснабжения котельная "Центральная" - Узел №8 | 2024 | 2024 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 219; L 590 |
| 1.28 | Сеть водоснабжения от Узла 1 до ТК-61 | 2024 | 2024 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 325/219; L 360/630 |
| 1.29 | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Кедровая (четная и нечетная стороны) | 2024 | 2024 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 76; L 580 |
| 1.30 | Реконструкция сети водоснабжения Энтузиастов (четная и нечетная стороны) | 2025 | 2025 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 76; L 760 |
| 1.31 | Реконструкция сети водоснабжения ул. Строителей | 2025 | 2025 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 76; L 395 |
| 1.32 | Реконструкция сети водоснабжения ул. Дорожная | 2025 | 2025 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 76; L 316 |
| 1.33 | Реконструкция сети водоснабжения ул. Дорожная | 2026 | 2026 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 50; L 120 |
| 1.34 | Реконструкция сети водоснабжения ул. Дорожная | 2026 | 2026 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 32; L 244 |
| 1.35 | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Советская | 2026 | 2026 | • Сокращение потерь воды при ее транспортировке | D 50; L 285 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, направленных на выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

| № п.п. | Наименование мероприятия | Период реализации, гг. | Техническое обоснование | Основные технические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод из эксплуатации КНС-1, КНС-4, КНС-6, | 2024 | 2026 | Вывод из эксплуатации избыточных мощностей | 3 шт. |
| 2 | Модернизация КНС-3 (в т.ч. внедрение систем учета, частотного регулирования, автоматизации и диспетчеризации) | 2023 | 2023 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | - |
| 3 | Строительство КОС-16000 производительностью 16000 м3 /сут. | 2024 | 2026 | Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих от абонентов сточных вод | 16000 м³/сут |
| 4 | Реконструкция КНС - 1 (строительство новой КНС производительностью 6000 м3 /сут.) | 2023 | 2024 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | 6000 м³/сут |
| 5 | Реконструкция КНС - 4 (строительство новой КНС производительностью 600 м3 /сут) | 2025 | 2025 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | 600 м³/сут |
| 6 | Реконструкция КНС - 6 (строительство новой КНС производительностью 3000 м3 /сут.) | 2026 | 2026 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | 3000 м³/сут |
| 7 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-3Г до камеры переключения на КОС-2700 | 2022 | 2023 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | D 530; L 1005 |
| 8 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от камеры переключения на КОС-2700 до планируемого КОС-16000 | 2024 | 2024 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | D 325; L 1400 |
| 9 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КОС-16000 | 2025 | 2025 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | D 159; L 700 |
| 10 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-6 до колодцегасителя в районе котельной ДЕ 3 мкр. | 2025 | 2025 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | D 159; L 450 |
| 11 | Сооружения "Сети водоотведения 1 и 2 микрорайона, Инв. № 20117" | 2026 | 2026 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | D 219/325/219; L 390/370/145 |
| 12 | Сети водоотведения 2"А" микрорайона | 2026 | 2026 | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов | D 219; L 700 |

Приложение № 3

к техническому заданию

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (2020г.) | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 7,9 | ≤3,45 | ≤3,45 | ≤3,45 | ≤3,45 | ≤3,45 | ≤3,45 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,17 | ≤17,25 | ≤17,25 | ≤17,25 | ≤17,25 | ≤17,25 | ≤17,25 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2,17 | ≤1,9 | ≤1,9 | ≤1,9 | ≤1,9 | ≤1,9 | ≤1,88 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности объектов в сфере водоснабжения |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 37,5 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 | ≤4,6 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м3 | 2,98 | ≤0,72 | ≤0,71 | ≤0,71 | ≤0,71 | ≤0,71 | ≤0,71 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт∙ч/м3 | 0,65 | ≤0,57 | ≤0,57 | ≤0,56 | ≤0,56 | ≤0,56 | ≤0,56 |
| 4 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 20,97 | ≤21,1 | ≤21,1 | ≤21,1 | ≤21,1 | ≤21,1 | ≤21,1 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 5.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 8,65 | ≤8,8 | ≤8,8 | ≤8,8 | ≤8,8 | ≤8,8 | ≤8,8 |
| 6 | Показатели энергетической эффективности объектов в сфере водоотведения |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 1,4 | ≤1,04 | ≤1,03 | ≤1,02 | ≤1,02 | ≤1,02 | ≤1,02 |

Приложение № 4

к техническому заданию

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам

| Срок реализации мероприятия | Наименование новых подключаемых объектов | Адрес | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-2026 | Физкультурно-оздоровительный объект в г.Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный» | Документация на стадии разработки |
| 2022-2026 | Учебно-образовательное учреждение на 1000 мест (общеобразовательная школа на 1000 учащихся) | г. Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный» | Согласно проектной документации |
| 2022-2026 | Многоквартирный жилой дом № 46 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», ул.Магистральная | Согласно проектной документации |
| 2024-2026 | Комплексное развитие территории | г. Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный» | Согласно документации по планировке территории |

водоснабжения и водоотведения

Приложение № 5

к техническому заданию

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| Срок реализации мероприятия | Мероприятие |
| --- | --- |
| 2022-2026 | Реконструкция периметровых ограждений производственных объектов |
| 2022-2026 | Модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности |