Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.12.2020									№ 550-па

Об утверждении технического

задания по подготовке инвестиционной

программы муниципального унитарного

предприятия «Управление городского

хозяйства» муниципального образования

города Пыть-Ях по развитию системы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

на 2022 – 2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлениями администрации города от 14.05.2019 № 150-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

- Утвердить техническое задание по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2022 – 2026 годы, согласно приложению.

2.	Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) разместить постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. 	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.     Считать утратившими силу постановления администрации города от 01.10.2015 № 277-па «Об утверждении технического задания по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», от 28.02.2017 № 49-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.10.2015 № 277-па «Об утверждении технического задания по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы».

6.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха  		    		        	                   А.Н.Морозов

## Приложение

## к постановлению администрации

## города Пыть-Яха

## от 16.12.2020 № 550-па

## Техническое задание

## по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения

## муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

## на 2022 – 2026 годы

1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды;

- Обеспечение развития систем и объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории города Пыть-Яха на 2022 – 2026 годы.

- Основные задачи инвестиционной программы:

-  обеспечение надежности и качества водоснабжения и водоотведения;

- снижение уровня износа системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Ях;

- разработка предложений по расчету платы на подключение новых абонентов;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, указанных в инвестиционной программе;

- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь энергоресурсов и неэффективных расходов систем водоснабжения и водоотведения.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

3.1.	Перечень мероприятий направленных на достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведен в приложении №1 к техническому заданию.

3.2. По результатам реализации мероприятий инвестиционной программы планируется достичь следующие плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов в сфере водоснабжения:

3.2.1.	Снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в расчете на протяженность (магистральной) водопроводной сети в год (единиц на км) с 2,03 ед./км до 1,95 ед./км, за счет уменьшения среднегодового количества нарушений по предприятию со 166 ед. до 160 ед.

3.2.2.	Повышение надежности водоснабжения за счет сокращения среднегодового количества нарушений (порывов) с 166 ед. до 160 ед.

3.3. По результатам реализации мероприятий инвестиционной программы планируется достичь следующие плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов в сфере водоотведения:

3.3.1	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод с 0,29 до 0,26 кВт-ч/м3.

3.3.2.	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных вод с 1,04 до 1,02 кВт-ч/м3.

3.4. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, приведен в приложении № 2 к техническому заданию.

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении №3 к техническому заданию.

5. Срок и порядок разработки инвестиционной программы

5.1. Разработка инвестиционной программы осуществляется поэтапно:

- анализ текущего состояния коммунального комплекса МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях;

- определение основных направлений развития коммунального комплекса МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях;

- определение целевых характеристик, индикаторов развития инженерной инфраструктуры, обеспечивающие качество, эффективность, и надежность по итогам реализации программы;

- разработка необходимых технических мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для достижения плановых показателей;

- расчет финансовых потребностей реализации инвестиционной программы коммунального хозяйства, в том числе стоимостной оценки мероприятий, определение возможных источников и условий финансирования.

5.2. Срок предоставления проекта инвестиционной программы– не более 30 дней с момента получения постановления администрации города об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2022 – 2026 годы.

5.3	Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

-	Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-	постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-	приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.13 №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-	постановлением администрации города Пыть-Яха от 14.05.2019             №150-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Генеральным планом города Пыть-Яха, утвержденным решением Думы г.Пыть-Яха от 26.04.2006 №16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха».

5.4. 	Период реализации инвестиционной программы - 2022-2026 годы.

6. Порядок и форма представления инвестиционной программы:

6.1. В срок, предусмотренный техническим заданием, ресурсоснабжающая организация предоставляет проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с ожидаемым экономическим эффектом от внедрения мероприятий, расчётом значений показателей надежности, качества и энергоэффективности, укрупненным расчетом стоимости реализации мероприятий и финансовым планом в адрес управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г.Пыть-Ях и Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры для согласования.

6.2. Ресурсоснабжающей организацией в течение трех дней после получения уведомления о согласовании проекта инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2022 – 2026 годы окончательный вариант программы предоставляет в электронном виде и на бумажном носителе в одном экземпляре в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры и на бумажном носителе в сброшюрованном виде в адрес управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г.Пыть-Яха.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, направленных на выполнение плановых значений показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов

| Срок реализации мероприятия | Наименование мероприятий (участков) для реконструкции в рамках инвестиционной программы | Место расположения объекта | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Значения показателя, % |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| Водоснабжение |
| 2022-2025 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | Уз.3 - Вр.222, Вр.844 - Вр.832,Вр.832 - цех, У10 - д.5а,Уз.3 - Вр.180, У2 – ЗУ- У2 ЗУ- У2 – У2 У16 – Вр.249 Вр.251 – У16 Узел VIII – Вр.252 Вр.252 – Вр.253 Вр.254 – ПГр ПГр – Вр.256 Вр.256 – Вр.257 Вр.257 – ТК-М2 Вр.821 – У11, от ТК-226 до ВК-85, Вр.397 - Вр.844 Вр.844 - Вр.841 Вр.843 - Вр.828 Вр.841 - Вр.842 Вр.829 - Вр.843, Уз.3 - Вр.397 | физический износ | 89 | 0 |
| 2022-2023 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | Вр.194 - Вр.193,Вр.195 - Вр.194, ТК219- Вр.430, Уз. V-1*- Уз. V-1, Уз. V- Вр.379, ТК Ф2- ВК97, Вр.379- ТК Ф1, ТК Ф1- ТК Ф2, Вр.249 - ЗУ- У2 | физический износ | 83 | 0 |
| 2022-2026 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | Вр.56 - Вр.55 Вр.56 - Комсомольская улица д.19 Вр.55 - Комсомольская улица д.17;Вр.54 - Комсомольская улица д.15/1 Вр.53 - Комсомольская улица д.13 Вр.57 - Вр.56 Вр.218 - П13 Вр.58 - Вр.816 Вр.59 - Вр.58 Вр.60 - Вр.59 Вр.60 - Советская улица д.54 Вр.64 - гараж ПГ76 - Вр.68 Вр.68 - Вр.67 Вр.77 - Советская улица д.43 Вр.116 - Вр.117 Вр.117 - Вр.800 Вр.116 - Советская улица д.33 Вр.312 - П16 Вр.127 - РСУ;П15 - Советская улица д.1 Вр.169 - Вр.170 ТУ 24 - Вр.198 Вр.190 - Вр.815 Вр.190 - Советская улица д.42/2 Вр.191 - Советская улица д.44 Вр.192 - Вр.191 Вр.193 - Вр.192 Вр.194 - Вр.193 Вр.195 - Вр.194 Вр.196 - ПГ65 Вр.197 - Вр.196 Вр.198 - Вр.197 Вр.192 - Вр.199 Вр.199 - Комсомольская улица д.7/2 Вр.199 - Комсомольская улица д.9/1 Вр.193 - Вр.202;Вр.200 - Комсомольская улица д.4 Вр.201 - Комсомольская улица д.6 Вр.202 - Комсомольская улица д.8/1 Вр.194 - Вр.205 Вр.204 - Вр.203 Вр.205 - Вр.204 Вр.195 - Вр.207 Вр.207 - Вр.206 Вр.207 - Таёжная улица д.8 Вр.206 - Таёжная улица д.6 Вр.196 - Вр.210 Вр.208 - Молодёжная улица д.1 Вр.209 - Вр.208 Вр.210 - Вр.209 Вр.197 - Вр.214 Вр.211 - Молодёжная улица д.2/1 Вр.212 - Таёжная улица д.2;Вр.214 - Вр.213 Вр.198 - Вр.217 Вр.216 - Вр.215 Вр.211 - Молодёжная улица д.6 Вр.213 - Молодёжная улица д.8 Вр.214 - Молодёжная улица д.10 ПГ79 - Вр.218 Вр.218 - Вр.57 ПГ65 - Вр.195 Вр.212 - Таёжная улица д.4 П13 - П9 Вр.57 - Вр.61 Вр.794 - 19 Вр.799 - 21 Вр.68 - Вр.806 Вр.806 - Вр.807 Вр.816 - Советская улица д.48 Вр.815 - Советская улица д.40, Вр.116 - Вр.117 Вр.117 - Вр.800 Вр.312 - П16 Вр.169 - Вр.170 ТУ 24 - Вр.198 Вр.196 - ПГ65 Вр.197 - Вр.196 Вр.198 - Вр.197 Вр.57 - Вр.61 Вр.68 - Вр.806 Вр.806 - Вр.807, ПГ79 - Вр.218, Вр.218 - П13,Вр.218 - Вр.57, Водовод мкр-н 6 Пионерный, ТК8- ТК6, ТК6- ТК13а, ПГ10- ВК-18-1, ПГ9- ПГ10, ПГ20- ПГ9, ВК7- ТК17, Вр.256-Вр.257, У10 - Вр.821,ЗУ- У2 - У10, Внутриплощадочные сети ВОС-1, «Водовод мкр. 2 Нефтяников» Инвентарный номер: 3133, «Водовод мкр. 3 Кедровый» Инвентарный номер: 3150 | физический износ | 95 | 0 |
| 2022 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | Вр.354-У5,ВК100-У9,Вр.432-У5,Вр.353-Вр.233 | физический износ | 58 | 0 |
| 2022 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | ВК11-П1,Вр.794-ВК11 | физический износ | 80 | 0 |
| 2022 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | ВК85 - Уз.3 | физический износ | 74 | 0 |
| 2022-2023 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | Сети водоснабжения по ул. Православная, ТК216- ТК218, ТК218- ТК219 | физический износ | 86 | 0 |
| 2023 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | ТК218- ТК219 | физический износ | 73 | 0 |
| 2023-2024 | Замена участков на полиэтиленовые трубопроводы | Узел IX-ВК-65 н, ПГ1 - ВК5,ВК89 - ВК5, Сети водоснабжения по улице Первопроходцев, «Трубопровод горячей воды Вр.1 мкр.,1–Вр.131» Инвентарный номер: 20072 | физический износ | 98 | 0 |
| Водоотведение |
| 2024-2026 | Замена сетей водоотведения | От колодца 81-1 до колодца 81-2, от колодца 42-9 до колодца 57-1, от колодца 1а до колодца 70-8, от колодца 13-15 до колодца 13-1, Напорный трубопровод канализации от КНС–1–1 до камеры гашения. Инвентарный номер: 20058 Кадастровый номер: б/н | физический износ | 84 | 0 |
| 2024-2026 | Замена сетей водоотведения | микрорайоны 1,2,3,10, микрорайон Кедровый, по улице Мамонтовская,от КНС до колодца 1а, Напорный трубопровод канализации от КОС–7000–1 до КНС–4. Инвентарный номер: 30771 Кадастровый номер: б/н | физический износ | 100 | 0 |
| 2022-2026 | Замена сетей водоотведения | от колодца 63 до колодца 5, Напорный трубопровод канализации от камеры гашения до КНС–2–1. Инвентарный номер: 20077 Кадастровый номер: б/н | физический износ | 94 | 0 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам

водоснабжения и водоотведения

| Срок реализации мероприятия | Наименование новых подключаемых объектов | Адрес | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-2026 | Многоквартирный жилой дом №15 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 6 «Пионерный» | Согласно проектной документации |
| 2022-2026 | Спортивно-досуговый центр в г.Пыть-Яхе | г. Пыть-Ях, микрорайон № 6 «Пионерный» | Документация на стадии разработки |
| 2022-2026 | Учебно-образовательного учреждения на 1000 мест (общеобразовательная школа на 1000 учащихся), по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон №6а «Северный», улица Полярная, 3; | г. Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный» | Согласно проектной документации |
| 2022-2026 | Многоквартирный жилой дом №46 | г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», ул.Магистральная | Согласно проектной документации |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| Срок реализации мероприятия | Мероприятие |
| --- | --- |
| 2022-2026 | Реконструкция периметровых ограждений производственных объектов |
| 2022-2026 | Модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности |